## Sheet1
مشروع اضافات وتحسينات بمنفذ الخضراء
قاعة المحاضرات | المبنى
الاعمال الميكانيكية | القسم
مجموع ماقبلة
اجمالي البند بالريال السعودي |  | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الاعمال | رقم البند
كتابة | رقما | كتابة | رقما "
[6 empty] | الأعمال الصحية : وتشتمل على التالى : | 4-1
§ التوريد والتركيب بما في ذلك جميع الملحقات والأعمال اللازمة حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف
§ مواسير التغذية تكون من البلاستيك بالأقطار حسب المخططات .
§ تكون المواسير اليلاستيك من نوع مادةCPVC (Flow Guard S.C.H.80) لمواسير المياه الساخنة ومن نوع UPVC درجة خامسة حسب المواصفات السعودية لمواسير المياه الباردة وتكون قطع الوصلات من ماركة من أجود الأنواع وحسب تعليمات المهندس المشرف .
§يحمل على البنود التمديدات الداخلية للتغذية حار/ بارد وكذلك جميع طبات التسليك الأفقية والرأسية وكذلك الهوايات السطحية .
§مواسير الصرف من البلاستيك السميك( U.P.V.C) وقطع الوصلات من اجود الانواع للمواسير الداخلية ومواسير الصرف الصحي بين غرف التفتيش درجة خامسة للمواسير الظاهرية الرأسية ويتم دهان المواسير الدرجة(5)بالأساس والدهانات النهائية حسب مواصفات الدهان .
§يحمل على البنود مواسير الصرف و التهوية داخل الدورات حتى الأعمدة الرئيسية بالنسبة للأدوار العليا وإلى أقرب جاليتراب أو غرفة تفتيش بالنسبة للدور الأرضي .
جميع مواسير التغذية مدفونة داخل الجدران .
§على المقاول تقديم رسومات التشغيل( Shop Drawing) للاعتماد وكذلك المنفذ( A S Built) بعد انتهاء الأعمال علما بان جميع الاعمال الصحيه تنفذ حسب المخططات والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف.
§غرف للمحابس من المباني بالطوب المصمت سمك طوبة وبمقاس مناسب لا يقل عن 60*60 سم لأعمال صيانة المحابس مع فرشة من الخرسانة سمك(20سم) مع لياسة الغرفة من الداخل وتركيب غطاء زهر من الوزن الثقيل .
§ المواسير البلاستيك تركب باستخدام الجلب المطاطية للصرف ومياه التغذية للأقطار التى تزيد عن (50) مم
§ اختبار جميع التمديدات الخاصة بالتغذية الخاصة والصرف قبل اخفائها بحيث يكون ضغط الاختبارضعف التشغيل ولمدة 12 ساعة لضمان سلامتها وكذلك يحمل على الأعمال الصحية أعمال الفحص والغسيل والتعقيم .
§عزل المواسير المعرضة لأشعة الشمس بعازل من الفيبر جلاس وتغليفها بالألمنيوم أو الصاج الخفيف وبالأقطار المناسبة.
§ المحابس اللازمة حسب أقطار المواسير المستخدمة والأكواع والجلب والمقسمات .... الخ .
§ التوصيلات للتغذية الظاهرة من النحاس المطلي بالكروم.
§ المحابس من اجود الانواع تركب عند جميع المداخل للحار والبارد .
§يستخدم غراء خاص للمواسير(U.P.V.C) وغراء للمواسير(C.P.V.C) ويستخدم المنظف لجميع أنواع المواسير وذلك قبل استعمال الغراء.
اجمالي الصفحة
مجموع ماقبلة
اجمالي البند بالريال السعودي |  | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الاعمال | رقم البند
كتابة | رقما | كتابة | رقما "
[6 empty] | بالعدد توريد وتركيب وبناء غرفه تفتيش بالطوب الأسمنتى من أجود صنف سمك طوبة واحدة لغاية عمق 1.2 متر وطوبة ونصف لما يزيد عن ذلك بمونه الأسمنت والرمل بنسبه 1 : 3 فوق فرشه من الخرسانة الاسمنتيه سمكها 0.25 متر مكونه من 1 م3 زلط و 1/2 م3 رمل و 300 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات بما فى ذلك توريد وتركيب غطاء من النوع الثقيل من عينه معتمدة ويزن نحو 125 كجم ومقاس 1 × 1 متر للغطاء بالحلق بما فيه الدهان بالبيتومين على البارد من الداخل والخارج وعمل القنايات بقاع الغرفة وبياض الحيطان والقطاع من الداخل بمونه الأسمنت مقاومة للكبريتات والرمل بنسبه 1 : 2 مضافاً إليها سيكا أو ما يماثلها بسمك 2 سم على طبقتين وخدمه الضهارة جيدا بالمحارة واستدارة الزوايا والأركان وعمل حلق من الخرسانة الاسمنتيه حول الحلق الزهر مع بياضه بمونه الرمل والأسمنت سالفة الذكر والثمن يشمل الربط على شبكة الصرف الموجودة بالوزارة و الحفر والردم ونقل المخلفات وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً تاماً وكاملاً. - غرفه تفتيش 1.0م×1.0م | 4-1-1
|  |  |  | 1 | العدد | وحدة القياس (بالعدد)
[6 empty] | نفس البند السابق ولكن مقاس 60 سم × 60 سم | 4-1-2
|  |  |  | 7 | العدد | وحدة القياس (بالعدد)
[6 empty] | مرحاض أفرنجي مع صندوق طرد قطعة واحدة سفلى من أجود الأنواع ومن المنتجات السعودية ويعتمد الشكل واللون وجميع ما يلزم من المهندس المشرف والعمل يشمل:- | 4-1-3
[6 empty] | § التثبيت الجيد للمرحاض بأرضية الحمام بواسطة خوابير ستانلستيل غير قابلة للصدأ مع الغطاء. |  | #DIV/0!
§ توريد وتركيب علاقة ورق مناديل وسلة مهملات، وعلاقة ملابس ,وجهيها تكون من الاستانلس استيل .
|  |  |  | 6 | العدد | § شطاف بلى مع محبس زاوية من أجود الأنواع وحسب تعليمات المهندس المشرف.
وحدة القياس (بالعدد)
[6 empty] | حوض مطبخ أواني ذو تجوفين استانلستيل غير قابل للصدأ والعمل يشمل تركيب رف رخام أو جرانيت سمك 3سم مع عمل فتحة الحوض بالرخام وخلاط حار وبارد من أجود الأنواع مع تركيب دولاب المونيوم اسفل الحوض و درف مفصليه ودولاب اخر اعلى الحوض ابعاده ( طول الحوض* ارتفاع 60 سم *عمق 30سم ) ,ويبعد عن الحوض 70سم ودرف مفصليه وكافة ما يلزم للتركيب الجيد والصرف والتغذية بالمياه والتركيب بالبوفيهات تركيب وعلى أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف. | 4-1-4
|  |  |  | 1 | العدد | وحدة القياس (بالعدد)
اجمالي الصفحة
مجموع ماقبلة
اجمالي البند بالريال السعودي |  | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الاعمال | رقم البند
كتابة | رقما | كتابة | رقما "
[6 empty] | حوض غسيل أيدي بكاونتر من أجود الأنواع والعمل يشمل :- | 4-1-5
§ خلاط مياه حار / بارد فتحة واحدة من أجود الأنواع.
§ مواسير الصرف من البلاستيك U.P.V.C قطر 2 بوصة حتى سيفون الأرضية ضمن الدورة
§ توريد وتركيب مرآة بسمك (6 مم) بارتفاع (80 سم) وبعرض المغسلة مشطوفة الاطراف تثبت بواسطة مسامير خاصة غير قابلة للصدأ مع غطاء كروم من اجود الانواع وحسب تعليمات المهندس المشرف .
§ رف من البورسلان من نفس نوعية المغسلة يثبت فوق الحوض
|  |  |  | 5 | العدد | وحدة القياس (العدد)
[6 empty] | كالبند السابق ولكن بعمود( بدون كونتر) . | 4-1-6
|  |  |  | 2 | العدد | وحدة القياس (بالعدد)
[6 empty] | مواسير بلاستيك سميك UPVC من Class 4 قطر ( 150 مم) والقطع من اجود الانواع مع الملحقات والتوصيلات اللازمة والحفر والردم وكذلك طبقة من الرمل تحت وفوق المواسير الصرف الصحي. | 4-1-7
|  |  |  | 50 | م.ط | * وحدة القياس : ( المتر الطولي
[6 empty] | مواسير بلاستيك سميك UPVC من Class 4 قطر ( 110 مم) والقطع من اجود الانواع مع الملحقات والتوصيلات اللازمة والحفر والردم وكذلك طبقة من الرمل تحت وفوق المواسير الصرف الصحي. | 4-1-8
|  |  |  | 60 | م.ط | * وحدة القياس : ( المتر الطولي
[6 empty] | مواسير بلاستيك سميك UPVC من Class 5 قطر (63مم )لزوم تغذية مياه الشرب شاملة المحابس والقطع من أجود الأنواع وجميع المستلزمات لنهو العمل نهواً تاماً وكاملاًطبقا للمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | 4-1-9
|  |  |  | 35 | م.ط | * وحدة القياس : ( المتر الطولي )
[6 empty] | كالبند السابق مواسير بلاستيك سميك UPVC من Class 5 قطر (50مم ) . | 4-1-10
|  |  |  | 35 | م.ط | * وحدة القياس : ( المتر الطولي ) .
اجمالي الصفحة
مجموع ماقبلة
اجمالي البند بالريال السعودي |  | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الاعمال | رقم البند
كتابة | رقما | كتابة | رقما "
[6 empty] | كالبند السابق مواسير بلاستيك سميك UPVC من Class 5 قطر (40مم ) . | 4-1-11
|  |  |  | 25 | م.ط | * وحدة القياس : ( المتر الطولي ) .
[6 empty] | كالبند السابق مواسير بلاستيك سميك UPVC من Class 5 قطر (32مم ) . | 4-1-12
|  |  |  | 15 | م.ط | * وحدة القياس : ( المتر الطولي ) .
[6 empty] | بالعدد توريد وتركيب جرجورى من البلاستيك قطعة واحدة غير ملحومة والصفاية من الألومنيوم مثبته بطريقة جيدة وسهلة الفك والسعر يشمل أعمال الثقب والتخشين بمونة الأسمنت والرمل بنسبه 1 : 3 وكل ما يلزم حسب الخططات و تعليمات المهندس المشرف لنهو العمل نهواً تاماً وكاملاً بالأقطار التالية:- | 4-1-13
جرجورى بلاستيك قطر 4 بوصة.
|  |  |  | 8 | العدد | وحدة القياس (بالعدد)
[6 empty] | سيفون أرضية FD من البلاستيك U.P.V.C صناعة وطنية قطر 3 بوصة مع الغطاء من الاستانلستيل ومن أجود الأنواع وحسب تعليمات المهندس المشرف . | 4-1-14
|  |  |  | 5 | العدد | وحدة القياس (بالعدد)
[6 empty] | سيفون أرضية CO من البلاستيك U.P.V.C صناعة وطنية قطر 3 بوصة مع الغطاء من الاستانلستيل ومن أجود الأنواع وحسب تعليمات المهندس المشرف . | 4-1-15
|  |  |  | 4 | العدد | وحدة القياس (بالعدد)
[6 empty] | توريد وتركيب سخان مياء كهربائي سعة 100 لتر من النوع المزود بخزان مع صمامات الأمان ومنظم درجة الحرارة وصمام عدم الرجوع والتوصيلات المرنة ومزود من الداخل بمادة تمنع الصدأ والتدعيم والتحكم والتثبيت كما هو محدد فى المواصفات والمخططات وحسب تعليمات المهندس المشرف . | 4-1-16
|  |  |  | 2 | العدد | وحدة القياس (بالعدد)
[5 empty] | العدد | توريد وتركيب خزان المياة العلوية بالسطح من اجود الأنواع سعة 2000 لتر ،شامل جميع المحابس وتوصيلات والكنترول اللازمة والتمديدات للخط الرئيسي للمياه ،القاعدة للتثبيت ومنع الإهتزاز، وجميع مايلزم لنهو العمل نهوا تاما | 4-1-17
|  |  |  | 1 |  | وحدة القياس (بالعدد)
[6 empty] | توريد وتركيب مجموعة مضخات لرفع مياه الشرب من الخزان الارضى للخزان العلوى مكونة من عدد 2 مضخة أحداهما عاملة والأخرى إحتياطية ،شامل جميع المحابس وتوصيلات الكابلات واللوحات الكهربائية والكنترول اللازمة والتمديدات للخط الرئيسي للمياه ،وخزان تمدد سعة100لتر،القاعدة للتثبيت ومنع الإهتزاز من اجود الأنواع سعة 11جالون/دقيقة ،وضغط هيدروليكى 2 بار،وجميع مايلزم | 4-1-18
|  |  |  | 1 | مجموعة | وحدة القياس (بالعدد)
[6 empty] | توريد وتركيب وتشغيل عداد قياس المياة يوضع على الخط الواصل الى الخزان الارضى وجميع مايلزم | 4-1-19
|  |  |  | 1 | العدد | وحدة القياس (بالعدد)
اجمالي الصفحة
مجموع ماقبلة
اجمالي البند بالريال السعودي |  | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الاعمال | رقم البند
كتابة | رقما | كتابة | رقما "
[6 empty] | توريد وتركيب مجموعة مضخات فوق السطح مكونة من عدد 2 مضخة أحداهما عاملة والأخرى إحتياطية ،شامل جميع المحابس وتوصيلات الكابلات واللوحات الكهربائية والكنترول اللازمة والتمديدات للخط الرئيسي للمياه ،وخزان تمدد سعة100لتر،القاعدة للتثبيت ومنع الإهتزاز من اجود الأنواع سعة 43جالون/دقيقة ،وضغط هيدروليكى 0.75 بار،وجميع مايلزم | 4-1-20
|  |  |  | 1 | مجموعة | وحدة القياس (بالعدد)
[6 empty] | اعمال مكافحة الحريق | 4-2
[6 empty] | توريد وتركيب صندوق حريق(ماء) من الستانلس ستيل الغير قابل للصدأ من النوع المصقول سماكة 2ملم والذي يركب داخل الجدار(الغاطس) ذو بابين مع نافذتين من الزجاج يحتوي على خرطوم من المطاط على بكرة قابل للدوران وللتحرك الى خارج الصندوق والخرطوم بطول30متر وقطر1.5بوصة والمساكة الخارجية من الستانلس المطلية بالكروم ويحتوي على قاذف مياه من النحاس المطلي بالكروم ذو ذراع تحكم ويحتوي على محبس(LANDING VALVE) والباب الثاني يحتوي على طفاية حريق متعددة الاغراض(ABCE) سعة6كغ.ويشمل السعر طفاية الحريق الموضوعة بالصندوق والتوصيل مع المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً تاماً حسب تعليمات المهندس المشرف . | 4-2-1
|  |  |  | 5 | العدد | * وحدة القياس : ( بالعدد )
[6 empty] | طفاية حريق متعددة الاغراض(ABCE)جافة سعة 6كغ مع التعليق على الجدران وعمل القاعدة الفولاذية الحاملة (steel hangers & brackets) من اجود الانواع محسب تعليمات المهندس المشرف | 4-2-2
|  |  |  | 5 | العدد | * وحدة القياس : ( بالعدد )
[6 empty] | توريد وتركيب واختبار مواسير من الحديد الأسود السيملس جدول 40وحسب تعليمات المهندس المشرف والمواسير مثبتة بالسقف وجميع الوصلات والكيعان والمشتركات والمسلوبة والصواميل والفلنشات واللحام وغير ذلك وعندما تخترق هذه المواسير الحوائط أو الأسقف يجب أن تمر داخل جراب أكبر منها قطراً بقدر بوصة وكذلك دهان المواسير باللون الأحمر بعد التركيب أما المواسير التي تركب داخل الحوائط أو تحت الأرضيات يتم دهانها وجهين بمادة إيبوكسية وكـل ما يلزم . | 4-2-3
|  |  |  | 20 | م ط | مواسير قطر 4" (110 مم ) من اجود الانواع وحسب تعلمات المهندس المشرف .
[6 empty] | * وحدة القياس : ( المتر الطولي ) |  | 10
اجمالي الصفحة
مجموع ماقبلة
اجمالي البند بالريال السعودي |  | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الاعمال | رقم البند
كتابة | رقما | كتابة | رقما "
|  |  |  | 70 | م ط | مواسير قطر 2.5" (65 مم ) من اجود الانواع وحسب تعلمات المهندس المشرف . | 4-2-4
* وحدة القياس : ( المتر الطولي )
|  |  |  | 10 | م ط | مواسير قطر 2" (50 مم ) من اجود الانواع وحسب تعلمات المهندس المشرف . | 4-2-5
* وحدة القياس : ( المتر الطولي )
|  |  |  | 10 | م ط | مواسير قطر 1.5" (40 مم ) من اجود الانواع وحسب تعلمات المهندس المشرف . | 4-2-6
* وحدة القياس : ( المتر الطولي )
|  |  |  | 120 | م ط | مواسير قطر 1" (25 مم ) من اجود الانواع وحسب تعلمات المهندس المشرف . | 4-2-7
* وحدة القياس : ( المتر الطولي )
[6 empty] | بالعدد توريـد وتركيـب رشـاش حريق (Pendent Sprinkler , 68°C) من أجود اللانواع قطر مخرجة 0.5 بوصة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً تاماً وكاملاً طبقاً للرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف. | 4-2-8
|  |  |  | 30 | العدد | * وحدة القياس : ( بالعدد ) |  | 10
[6 empty] | بالعدد توريد وتركيب وحدة تحكم Zone Control Valve (ZCV) تشمل على محبس OS & Y قطر 6 بوصة و وحدة اختبار وصرف قطر 1 بوصة (Test & Drain) ووحدة مراقبة الضغط Tamper Supervisory Switch ووحدة مبين سريان المياه Water Flow Switch ... الخ وكل ما يلزم حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف لنهو العمل نهواً تاماً وكاملاً . | 4-2-9
|  |  |  | 1 | العدد | * وحدة القياس : ( بالعدد ) |  | 10
اجمالي الصفحة
مجموع ماقبلة
اجمالي البند بالريال السعودي |  | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الاعمال | رقم البند
كتابة | رقما | كتابة | رقما "
[6 empty] | أعمال التكييف والتهوية : | 4-3
أعمال التكييف والتهوية :
توريد وتركيب واختبار وضمان وحدات التكييف سبليت بارد/حار بنظام المضخة الحرارية ( الضمان يكون للأجهزة وضد عيوب التركيب كذلك ) وتتألف وحدات التكييف من وحدة داخلية لمعالجة الهواء جدارية وسقفية كاسيت ووحدات التكييف الخارجية مع أنابيب غاز التبريد التي توضع ضمن ماسورة (PUC) قطر 75مم في الجدار وأنابيب التكييف مع مانعات تسرب مقاومة للحريق مصنوعة من الأكريلك والسيكلون حول جميع المواسير التي تخترق الجدران والأسقف وملف تسخين وجهاز تحكم لاسلكي (ريمونت كنترول) والتوصيلات الكهربائية مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل المطلوب بشكل جيد وبما يتماشى مع ما هو مبين بالمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لشروط الجمعية الأمريكية للتبريد والتكييف (ASHARAE) وذلك بالسعات التالية :
[6 empty] | وحدة تكييف سبليت 24000 وحدة حرارية بريطانية / ساعة حار و بارد. | 4-3-1
|  |  |  | 2 | العدد | * وحدة القياس : ( العدد )
[6 empty] | توريد وتركيب واختبار وفحص وتشغيل وحدات التكييف المدمجة Package Unit كاملة مع ملفات التسخين الكهربائية وموانع وماصات الاهتزاز. نوع Double Skin والزعانف وملفات التبريد مصنوعة من النحاس ومأخذ الهواء النقي Intake مع المخمدات الآلية وصادات الرمال Sand Trap والفلاتر القابلة للغسيل وحوامل كابلات التغذية الكهربائية ولوحات التحكم وجميع ما يلزم من قواعد خرسانية وغيرها. مع ربط الوحدات بنظام انذار الحريق. الوحدات المطلوبة مبنيه حسب قدرة التبريد الفعلية عند درجة حرارة جافة خارجية 115 ف و درجة حرارة جافة داخلية 75 ف و درجة حرارة داخلية مبللة 62 ف مع عمل الفحص و الختبارات الازمة و موازنة الهواء والتشغيل والتسليم و الوحدات المطلوبة موضحة حسب الرقم والعدد وسعة التبريد (RT) على أن تكون الوحدات على قواعد خرسانية وبين الوحدة والقاعدة الخرسانية قواعد زنبركية. | 4-3-2
[6 empty] | وحدة تكييف بسعة تبريد فعليه 25 RT وقدرة تسخين كهربائية 35 كيلو واط والتسخين على مرحلتين وقدرة دفع مروحة الهواء 10000 قدم3/د. | 4-3-3
|  |  |  | 1 | العدد | * وحدة القياس : ( العدد ) |  | 8
3
اجمالي الصفحة
مجموع ماقبلة
اجمالي البند بالريال السعودي |  | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الاعمال | رقم البند
كتابة | رقما | كتابة | رقما "
[6 empty] | توريد وتركيب وتصنيع مجاري الهواء مصنوعة من صفائح معدنية لتأمين هواء التغذية و الراجع و المطرود و النقي وفق الأنظمة القياسية (SMACNA) مع جميع المستلزمات من مساند وعلاقات والمخمدات الحجمية ومخمدات الحريق وكافة المستلزمات والملحقات مجلفنة مع مانعات تسرب مقاومه للحريق مصنوعة من الأكريلك والسليكون حول جميع مجاري الهواء التي تخترق الجدران والأسقف وجميع ما يلزم لتأمين التركيب بشكل كامل وجيد حسب المسطحات بالقياس بشكل مستمر وكلي ، وتكون أسعار جميع العلاقات والمساند والمخمدات الحجمية ومخمدات الحريق وكافة المستلزمات محمله على أسعار المتر المربع لشبكة مجاري الهواء . | 4-3-4
مجاري الهواء غير معزولة
|  |  |  | 25 | م ط | * وحدة القياس : ( م ط ) |  | 3
[6 empty] | مجاري هواء داخلية معزولة بعازل حراري سماكة واحد بوصة وكثافة 24 كجم/م3 مغطى بشبك بقلاوة مجلفن | 4-3-5
|  |  |  | 130 | م ط | * وحدة القياس : ( م ط ) |  | 3
[6 empty] | مجاري هواء خارجية معزولة من الداخل بعازل صوتي مناسب او أي وسيلة اخرى لتقليل الصوت و عازل خارجي سماكة 2 بوصة ، وكثافة 48 كجم/م3 و مغطاه بطبقة من شرائح الألمنيوم سماكة (0.8مم) | 4-3-6
|  |  |  | 12 | م ط | * وحدة القياس : ( م ط ) |  | 3
[6 empty] | فتحات هواء سقفية (SCD) ، (RCD) مصنوعة من الألمنيوم المسحوب ومغطاة بمادة بودرة البوليستر الأبيض ، كاملة مع مخمدات حجميه (Volume Damper) (لفتحات التغذية) ، مع الوصلات المرنة (FLEXIBLE DUCT) ، و يشمل السعر صناديق التوزيع (Plenuem box) و المبطنة من الداخل بعزل صوتي سماكة واحد بوصة و كثافة 48 كجم/م3. | 4-3-7
[6 empty] | فتحات سقفية لتغذية الهواء (SUPPLY CEILING DIFFUSER) مقاس 60 سم × 60 سم | 4-3-8
|  |  |  | 20 | العدد | * وحدة القياس : (العدد) |  | 3
[6 empty] | فتحات سقفية لهواء الراجع (RETURN CEILING DIFFUSER) مقاس 60 سم × 60 سم | 4-3-9
|  |  |  | 20 | العدد | * وحدة القياس : (العدد) |  | 3
اجمالي الصفحة
مجموع ماقبلة
اجمالي البند بالريال السعودي |  | سعر الوحدة بالريال السعودي |  | الكمية | الوحدة | وصف الاعمال | رقم البند
كتابة | رقما | كتابة | رقما "
[6 empty] | فتحات جريلات الهواء (الجريلات) مصنوعة من الألمنيوم المسحوب ومغطاة بمادة بودرة البوليستر الأبيض كاملة مع المستلزمات والملحقات والتوصيلات المرنة. | 4-3-10
[6 empty] | صمام طرد (DISK VALVE) بقدرة 150 قدم3/دقيقة | 4-3-11
|  |  |  | 1 | العدد | * وحدة القياس : (العدد) |  | 3
[6 empty] | صمام طرد (DISK VALVE) بقدرة 100 قدم3/دقيقة | 4-3-12
|  |  |  | 1 | العدد | * وحدة القياس : (العدد) |  | 3
[6 empty] | جريل هواء مطرود مقاس 30 سم × 30 سم | 4-3-13
|  |  |  | 7 | العدد | * وحدة القياس : (العدد) |  | 3
[6 empty] | توريد وتركيب مراوح لطرد الهواء طاردة مركزية سقفية ذات دفع مباشر ومخمدات مع جميع الملحقات والتوصيلات ومانعات تسرب مقاومة للحريق مصنوعة من الأكريلك والسليكون حول جميع مجاري الهواء التي تخترق الجدران والأسقف والجريليا دائرية الشكل واللوازم طبقاً لما هو موضح بالمخططات والمواصفات ، المراوح مبينة حسب العدد وكمية الهواء (قدم3/دقيقة) والضغط الكلي ( بوصة -ماء ) In-Wg على أن يتم ربط المراوح بقاطع كهربائي خارجي ومفتاح تشغيل داخلي | 4-3-14
مروحة سقفية بقدرة 500 قدم 3 / د
|  |  |  | 1 | العدد | * وحدة القياس : ( العدد )
اجمالي الصفحة
اجمالي الاعمال
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(06402)
(06402)
(7968 - 3787 B.S.)
7968 - 3787
(06402)
D-5
(06402)
(06402)
(06402)
(7968 - 3787 B.S.)
7968 - 3787
D-5
(06402)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
جدول بيان الاعمال والكميات
المملكة العربية السعودية
وزارة المالية
وكالة الوزارة للخدمات المركزية
الادارة العامة للمجمعات الحكومية
ادارة المشاريع
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)
(09444)